**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой**

**предприятием населению в I квартале 2018 года (по районам города).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Определяемые****показатели,****ед.измерения** | **Нормативы****( ПДК),****по СанПиН 2.1.4.1074-01,** **не более** | **Привокзальный** **район** | **Пролетарский** **район** | **Центральный** **район** | **Советский** **район** | **Зареченский** **район** |
| 1. Мутность, *мг/дм3*
 | 1,5 | не обн.\*-0,96 | не обн.\*-0,77 | не обн.\*-0,74 | не обн.\*-0,66 | не обн.\*-0,70 |
| 1. Цветность, *градусы*
 | 20 | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |
| 1. Жёсткость общая, *градусы*
 | 7,0(10,0) | 6,9 – 9,8 | 5,7 – 5,9 | 6,4 – 9,5 | 7,4 – 9,4 | 7,4 – 8,2 |
| 1. Железо общее, *мг/ дм3*
 | 0,3 | не обн.\*– 0,18 | не обн\*–0,14 |  не обн.\*–0,13 | не обн.\*– 0,13 |  не обн.\*–0,12 |
| 1. Общие колиформные

 бактерии, *(ОКБ) КОЕ* *в 100 см3* | отсутствие в 100 см3 | не обн | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 1. Термотолерантные

 колиформные бактерии,  *(ТКБ) КОЕ в 100 см3* | отсутствие в 100 см3 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |

не обн.\*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения

**Начальник лаборатории** ***Л.И.Иголкина***